《超高层建筑施工测量规范》

编制说明

行业标准项目名称：      超高层建筑施工测量规范

行业标准项目编号：       202432015

送审行业标准名称：

（此栏送审时填写）

报批行业标准名称：

（此栏报批时填写）

承担单位： 北京测绘学会、北京中建华海测绘科技有限公司

当前阶段：征求意见      □送审稿审查    □报批稿报批

编制时间：      2025年 7 月

#### 目  次

一、工作简况

二、标准编制原则和确定主要内容的论据

三、主要试验(或验证)的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

六、重大分歧意见的处理经过和依据

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

八、贯彻标准的要求和措施建议

九、废止现行有关标准的建议

十、其他应予说明的事项

《超高层建筑施工测量规范》

编制说明

- 工作简况

- 任务来源

根据自然资源部办公厅关于印发2024年度自然资源标准制定工作计划的通知，行业标准《超高层建筑施工测量规范》被列入立项计划，并通过了自然资源标准化工作管理委员会审议。

- 目的意义

在我国，建筑高度大于100.0m被定义为超高层建筑。全球高层建筑的数量呈逐年递增的趋势，而亚洲地区成为了高层建筑的集中地，中国更是缔造了许多高层建筑的记录，已经成为世界超高层建筑的主要聚集地。 “向天要地”“向上发展”是城市化发展的重要阶段，超高层建筑占地面积小、价值高，对建筑质量安全要求最高。全球各国都曾掀起超高层建筑热潮，摩天大楼也成为了国际各大城市的地标与名片。毋容置疑，超高层建筑对于推进节约集约用地、塑造城市风貌、打造形态优美天际线、缓解人口增长和土地稀缺矛盾等都具有重要意义，此外，它也汇集了建筑、结构、机械设备、建筑材料和施工技术等科技最高成就。

建筑高度的增加，给工程的施工测量提出了更高、更严格的要求，也带来了巨大挑战。超高层建筑施工测量不仅有平面和高程控制网的测量，还包括其在垂直方向上的高精度传递测量技术，因此它所面临的干扰更多，影响因素更为复杂。随着超高层建筑高度更高，体量更大，结构更复杂，超过300米时的自身晃动、楼体摆动幅度逐渐增大，平面和标高的高精度传递是一个世界难题。超高层建筑施工期间自身晃动、楼体摆动随着高度增加而增大，施工变形也越来越难以控制。施工中没有标准无法做到施工测量方法的规范性和统一性。特别是在“一带一路”沿线建设工程中，许多项目需要借助中国标准进行施工，目前国家还没有统一的超高层建筑的测量技术标准。同时，超高层建筑施工测量涉及到高空作业和危险区域测量等环境，对测量人员的安全也存在隐患。

因此，制定《超高层建筑施工测量规范》用技术立法的形式规范统一超高层建筑测量工作的技术方法、流程和标准，对确保施工安全、提高施工质量、增强施工效率并促进施工管理有着重要指导意义。此外，借助国家“一带一路”倡议，标准国内试点、海外应用，弥补国内标准空白的同时，大力推动中国标准“走出去”，让更大范围的国际市场接受和采用中国标准，提高我国国际话语权。

- 起草单位及主要起草人

- 承担单位和协作单位

本规范由北京测绘学会、北京中建华海测绘科技有限公司作为主要承担单位牵头起草，协作单位主要有中建一局集团建设发展有限公司、北京市测绘设计研究院、中船勘察设计研究院有限公司、上海市测绘院、北京中天路通智控科技有限公司、天津市测绘院、深圳市勘察测绘院(集团)有限公司、北京市勘察设计研究院、中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队、重庆市测绘科学技术研究院、北京华星勘查新技术有限公司、武汉市房产测绘中心、北京建筑大学、中节能建设工程设计院有限公司、中建宏达建筑有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院、杭州同济测绘有限公司。

- 主要起草人及其所做工作

各起草人及主要起草工作：杨伯钢，第1章 范围；张胜良，第2章 规范性引用文件、第3章 术语和定义；易致礼、孙仕林，第4章 基本规定；张麟、李江舟，第5章 平面控制测量；汪伟、李中洲，第6章 高程控制测量；王珍、曹佃龙，第7章 深基坑监测；黄曙亮、向泽君、杨锐，第8章 主体结构测量；焦俊娟、余本才，第9章 机电安装和装饰测量；刘祥磊、程光冉、于亦龙；第10章 结构变形及健康监测；赵小阳、何忠平，第11章 竣工测量。

- 主要工作过程

1）立项启动

自然资源部办公厅关于印发2024年度自然资源标准制定工作计划的通知下达后，北京测绘学会、北京中建华海测绘科技有限公司等主参编单位技术骨干成立标准工作组，于2024年12月6日召开了《超高层建筑施工测量规范》行业标准启动会，启动会上向参会的专家和各参编单位介绍了超高层建筑现状、超高层建筑测量重难点、国内外相关标准情况等进行了介绍。与会专家对标准大纲草案、进度计划进行讨论，确定了编制大纲、编制计划，明确了分工。

2）起草阶段

主参编单位根据启动会确定的编制大纲、编制计划和编制分工，各章编制小组参考现行国家、行业标准，在总结超高层工程施工经验的基础上，形成规范初稿。并于2025年3月21日、2025年5月16日、2025年6月20日召开了三次编委工作会，对初稿、第二稿、第三稿进行讨论修改，2025年7月形成了征求意见稿。

- 标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据；修订标准时，应增列新旧标准水平的对比。

- 编制原则

本标准的制定过程中，认真遵循了科学性、协调性和实用性等原则，并重点把握以下方面：

（1）本标准根据 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

（2）参考了现行国家标准和行业规范，确保技术指标有据可依。纳入卫星定位静态测量、三维激光扫描、自动化健康监测等新技术，结合超高层建筑施工全流程需求，覆盖基坑监测、主体结构测量、机电安装、结构变形及健康监测等关键环节。明确了施工测量方案应包含技术依据、设备清单、成果验收标准等内容，适应超高层建筑测量发展趋势。

（3）内容与相关国家标准、行业标准等协调一致。术语定义引用确保了跨标准术语一致性，测量方法与技术要求与其他规范无冲突。充分体现超高层建筑施工特点难点，注重可操作性，避免与其他标准内容上较大的重叠。

（4）明确了分级控制要求，按建筑高度（300m为界）划分平面/高程控制网等级，如：平面控制网等级划分（一级网/二级网）、导线边长比例（1:3）、测量设备精度（测角中误差≤2″，测距精度±2mm+2ppm）等参数均通过理论计算与工程实践验证。

- 确定标准主要内容的论据

征求意见稿通过细化技术指标、强化监测与验收流程，显著提升了标准的可操作性和科学性，适应超高层建筑施工的复杂需求。

（1）核心指标与参数

| 内容 | 技术指标/公式 | 确定依据 |
| --- | --- | --- |
| 平面控制测量 | 一级网测角中误差≤5″（表1） | 基于超高层结构累积偏差控制需求，参考GB 50026并提高精度要求。 |
| 轴线竖向传递 | 总高偏差△≤H/12500（H>300m，表6） | 通过激光铅垂仪（1/200,000精度）实测验证，满足结构垂直度设计要求。 |
| 标高传递 | 钢尺法（≤50m） 电磁波法（>50m，6.4.1） | 钢尺温度变形试验表明，50m以上传递累积误差超限风险显著增加。 |
| 深基坑监测频率 | 开挖深度>2H/3时，1~2次/日（表14） | 结合GB 50497和实际工程险情案例，确保变形速率突变时及时预警。 |
| 压缩变形测量 | 每30~50m设监测点（8.6.2） | 依据中国尊、深圳平安金融中心等项目数据，该间距可有效捕获混凝土徐变规律。 |

（2）核心性能要求

归心测量（8.5）：建筑>300m时强制采用卫星定位技术，消除内控法接力累积误差。

结构健康监测（10.3）：要求应变传感器采样频率≥结构基频5倍（10.3.5c），确保捕获风振响应。

竣工测量（11.2）：异形建筑强制使用三维激光扫描，点云密度≥5cm（依据CH/Z 3017）。

（3）试验方法与检验规则

控制点复测：平面点每季度复测1次，位移超限（△>20mm）立即重建（5.1.6）。

数据验收：执行两级检查一级验收（GB/T 24356），原始记录须双人校核（4.3.1）。

仪器检定：全站仪测角精度≤1″，水准仪i角≤10″（5.1.5），依据JJG 100规范。

（4）其他说明

新增"归心测量"（8.5）、"压缩变形修正"（8.6）条款，针对300m以上建筑提出卫星定位+水准联合控制方法，解决超高层建筑施工中出现的累积偏差问题。

将"基坑监测"独立成章（第7章），细化预警值双控指标（累计量+变化速率，表15-16），呼应基坑事故教训。

补充机电安装（表20-21）、幕墙（表17）等分项允许偏差，填补装饰工程测量标准空白。

- 主要试验(或验证)的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

（1）标准的内容结构

本规范适用于高度超过一定标准（高度100米）的超高层建筑，涵盖了从施工准备到竣工验收各个阶段的测量工作，分为11章、33节内容：

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 基本规定

5 平面控制测量

6 高程控制测量

7 深基坑监测

8 主体结构测量

9 机电安装和装饰测量

10 结构变形及健康测量

11 竣工测量

参考文献

（2）主要验证分析

通过实际工程数据验证自动化监测的精度与稳定性，确保其能实时准确获取结构几何形变、应力应变等关键参数。自动化监测系统在试点工程中显示，结构监测数据与人工复核结果偏差低于2mm，满足规范要求。对激光铅垂仪、全站仪等设备在不同环境条件下的测量精度进行现场试验，如300m以上建筑需达到一级网技术标准。

（3）综述报告

1）技术发展现状。从传统光学仪器（经纬仪、水准仪）向高精度电子设备（全站仪、GNSS接收机）升级，300m以上建筑强制使用一级网技术。由人工定期巡检转向自动化实时监测，结合BIM技术实现测量数据与模型动态关联。结构健康监测从单一形变监测扩展至应力、温度、振动等多参数综合分析。

2）市场与政策环境。2025年中国超高层建筑（200m以上）数量突破1500座，年均增长8%。业主方对测量精度要求从厘米级提升至毫米级，自动化监测渗透率达65%。

（4）预期效果

通过对超高层建筑工程施工测量工作的各个环节的梳理，使超高层建筑施工标准体系更加完善。本标准与现行法律、法规和国家和行业标准没有冲突。《超高层建筑施工测量规范》依据相关法律法规和国家标准编制，如：《中华人民共和国测绘法》、《工程测量标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》。本规范立统一超高层建筑测量工作的技术方法、流程和标准，对确保施工安全、提高施工质量、增强施工效率并促进施工管理有着重要指导意义。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准主要参考以下标准进行编制：

[1] GB/T 12897  国家一、二等水准测量规范

[2] GB/T 24356  测绘成果质量检查与验收

[3] GB/T 35641  工程测绘基本技术要求

[4] GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

[5] GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收标准

[6] GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

[7] GB 50310  电梯工程施工质量验收规范

[8] GB 55018  工程测量通用规范

[9] JGJ 3  高层建筑混凝土结构技术规程

[10] JGJ 102  玻璃幕墙工程技术规范

[11] JGJ/T 195  液压爬升模板工程技术标准

[12] JGJ/T 408  建筑施工测量标准

- 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准与现行法律、法规和国家和行业标准没有冲突

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准统一超高层建筑工程施工测量的技术要求，为建筑工程建设提供测绘成果和服务，保证建筑工程施工各阶段的质量要求。标准符合当前技术发展，将会对超高层建筑工程施工测量起到积极的推进和完善作用。

建议作为推荐性标准实施。

- 贯彻标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容)

无

- 废止现行有关标准的建议

无

- 其他应予说明的事项

无